## Sémantické členenie
device_id | category | parameter | measure | payload (value) | Comment
server | data | temp | val | 60 | Čítané pluginom "thingspeak"
server | data | temp | perc | 80 | Čítané pluginom "sfan" a "thingspeak"
server | state | temp | max | 75
server | state | period | val | 10 | Perióda časovača na meranie systémovej teploty
server | state | period | dft | 5
server | state | period | min | 1
server | state | period | max | 60
server | cmd | --- | --- | enum: STATUS, RESET
server | cmd | period | val | 10
sfan | state | run | --- | enum: Active, Idle, Unknown | Čítané pluginom "thingspeak"
sfan | state | cfan | pin | PA13
sfan | state | percon | val | 85
sfan | state | percon | dft | 90
sfan | state | percon | min | 80
sfan | state | percon | max | 95
sfan | state | percoff | val | 70
sfan | state | percoff | dft | 60
sfan | state | percoff | min | 50
sfan | state | percoff | max | 75
sfan | cmd | --- | --- | enum: STATUS, RESET, ON, OFF, TOGGLE
sfan | cmd | percon | val | 85
sfan | cmd | percoff | val | 70
iotgate | state | --- | --- | Online, Offline
iotgate | state | period | val | 60 | Perióda časovača na kontrolu a obnovenie spojenia s MQTT brokerom
iotgate | state | period | dft | 30
iotgate | state | period | min | 5
iotgate | state | period | max | 180
iotgate | cmd | --- | --- | enum: STATUS, RESET
iotgate | cmd | period | val | 60
thinkspeak | state | period | val | 60 | Perióda časovača na publikovanie načítaných dát do cloudu
thinkspeak | state | period | dft | 30
thinkspeak | state | period | min | 15
thinkspeak | state | period | max | 600
thinkspeak | cmd | --- | --- | enum: STATUS, RESET
thinkspeak | cmd | period | val | 60
blynk | state | temp | pin | V1 | Virtuálny pin v mobilnej aplikácii na zobrazenie prijatej SoC teploty
blynk | state | cfan | pin | V2 | Virtuálny pin v mobilnej aplikácii na ovládanie chladiaceho ventilátora
device_id
Značka zariadenia. Je to názov originálneho hardvérového komponentu, napr. senzora a tento touto značkou uvádza všetky MQTT témy, do ktorých vysiela a prijíma správy. Identifikátor musí byť jedinečný v rámci celého MQTT brokera. Tejto značke musí zodpovedať nejaký zástupný zásuvný modul (plugin) na IoT bráne, inak správy z komponentu brána nespracuje. Samotný plugin má identifikátor zabudovaný v kóde a názov pluginu mu nemusí zodpovedať. Tým sa dosiahne samostatnosť menného priestoru MQTT tém a súborov pluginov.
category
Skratka povahy údajovo prenášaných v MQTT správe. Je to vymenovaná množina kategórii spoločná pre všetky zariadenia. Použité kategória: state, cmd, data
parameter
Skratka stavovej veličiny, ktorá je súčasťou charakteristiky stavu zariadenia. Každé zariadenie (plugin) má spravidla osobitný zoznam parametrov, hoci niektoré sú zhodné pre viaceré zariadenia, napríklad perióda opakovania časovača.
measure
Skratka štatistickej veličiny parametra, ak je parameter povahy fyzikálnej veličiny. Je to vymenovaná množina skratiek spoločná pre všetky zariadenia. Použité veličiny: val, dft, min, max, avg, ptl, perc
value
Hodnota prenášaná v správach príslušného topiku. Tu je uvedený typický príklad, resp. v kóde zabudované a predvolené hodnoty.

## Pôvodné členenie
Locality | Device | Category | Parameter | Measure | Value
server | soc | data | temp | val | 60
server | soc | data | temp | max | 75
server | fan | state | --- | --- | Online, Offline, Active, Idle
server | fan | state | perc | on | 60
server | fan | state | perc | off | 95
server | fan | state | temp | on | 71.25
server | fan | state | temp | off | 45
server | fan | cmd | --- | --- | ON, OFF, TOGGLE, STATUS, RESET
server | fan | cmd | perc | on | 85
server | fan | cmd | perc | off | 75
server | fan | cmd | temp | on | 71.25
server | fan | cmd | temp | off | 45
server | iot | state | --- | --- | Online, Offline